## Sheet1
Sr.No | Descripion | Unit | Length | Width | Total Qty
1 | Shop front side paver Block work | Sft | 18.2 | 5 | 979.524

## Sheet2
Sr.No | Descripion | Unit | Nos | Length | Width | Height | Total Qty
PCC
| Strome water | Sft | 1 | 61 | 1 | 0.4 | 24.4
| Sewage Line | Sft | 1 | 28 | 1 | 0.4 | 11.2
383.1984
RCC Chamber
| 600 x 600 mm | Nos | 1 | 28 |  |  | 28
| 300 x 300 mm | Nos | 1 | 6 |  |  | 6
RCC Pipe
| 250 mm Dia | R-m | 1 | 61 |  |  | 61
| 250 mm Dia | R-m | 1 | 61 |  |  | 61
PVC Pipe
| 150 mm Dia | R-m | 7 | 6 |  |  | 42
Excavation
|  | Cu-ft | 1 | 61 | 0.9 | 1.4 | 76.86 | 3.14 | 0.075 | 0.075 | 0.017662
|  | Cu-ft | 7 | 6 | 0.7 | 0.6 | 17.64
3333.96
0.10597
0.74182
Backfilling
| 14 Nos Chamber- Less | Cu-ft | 14 | 0.83 | 0.83 | 1.2 | 11.5735
| 250 mm Dia Pipe-Less | Cu-ft | 1 |  |  |  | -2.99
| PCC -Less | Cu-ft | 1 | 61 | 0.4 | 0.15 | 3.66
|  | Cu-ft | 1 | 28 | 0.4 | 0.15 | 1.68
| 150 mm Dia Pvc Pipe Encasing-Less | Cu-ft | 7 | 6 | 0.25 | 0.2 | 2.1
565.3098
2768.6502
Encasing
| 150 mm Dia Pvc Pipe Encasing | sft | 7 | 6 | 1 | 0.2 | 8.4
90.4176

## Sheet3
Sr.No | Descripion | Unit | Nos | Length | Width | Height | Total Qty
Excavation
|  | Cu-ft | 1 | 41.2 | 0.8 | 0.8 | 26.368
930.263
| PCC | Sft | 1 | 41.2 | 1 | 0.15 | 6.18
66.5215
Pipe Laying
| 200 mm Dia | R-m | 1 | 41.2 | 1 | 1 | 41.2
RCC Chamber
| 600 x 600 mm | Nos |  |  |  |  | 2
Encasing
| 200 mm Dia | Sft | 1 | 41.2 | 1 | 0.25 | 10.3
110.8692
Backfilling
|  | Cu-ft | 1 | 41.2 | 0.8 | 0.8 | 26.368
| Less-Encasing-200 mm | Cu-ft | -1 | 41.2 | 0.3 | 0.25 | -3.09
| Less-RCC Chamber | Cu-ft | -2 | 0.83 | 0.83 | 1.2 | -1.6534
| Less-PCC | Cu-ft | -1 | 41.2 | 0.4 | 0.15 | -2.472
675.7051

## Sheet4
Sr.No | Descripion | Unit | Nos | Length | Width | Height | Total Qty
Excavation
|  | Cu-ft | 1 | 71 | 0.8 | 1.5 | 85.2
|  | Cu-ft | 1 | 77.8 | 0.6 | 0.75 | 35.01
4241.0088
| PCC | Sft | 1 | 71 | 0.4 | 1 | 28.4
|  | Sft | 1 | 66 | 0.4 | 1 | 26.4
|  | Sft | 1 | 11.8 | 0.4 | 1 | 4.72
640.6733
Chamber
| 600 x 600 | Nos |  |  |  |  | 6
| 450 x 450 | Nos |  |  |  |  | 21 | 3.14 | 0.1 | 0.1 | 0.0314
| 900 x 900 | Nos |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 2.0724
| 300 x 300 | Nos |  |  |  |  | 16
Pipe Laying
| 150 mm RCC Pipe | R-m | 1 | 71 | 1 | 1 | 71
| 200 mm RCC Pipe | R-m | 1 | 66 | 1 | 1 | 66
| 250 mm PVC Pipe | R-m | 1 | 11.8 | 1 | 1 | 11.8
Backfilling
| PCC Less | Cu-ft | 1 | 137 | 0.4 | 0.15 | 8.22
| Chamber Less-600 x 600 | Cu-ft | 6 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 2.592
| Chamber Less-450 x 450 | Cu-ft | 21 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 4.032
| 150 mm RCC Pipe Less | Cu-ft |  |  |  |  | -1.25
| 200 mm RCC Pipe Less | Cu-ft |  |  |  |  | -2.072
| Encasing Less-200 mm RCC Pipe | Cu-ft | 1 | 31.6 | 0.3 | 0.3 | 2.844
| Chamber Less-900 x 900 | Cu-ft | 6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 5.832
| Chamber Less-300 x 300 | Cu-ft | 16 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.728
773.5493
3467.4595
Encasing
| 250 mm PVC Pipe | Sft | 1 | 11.8 | 1 | 0.35 | 4.13
| 200 mm RCC Pipe | Sft | 1 | 31.6 | 1 | 0.3 | 9.48
146.498

## Sheet5
Sr.No | Descripion | Unit | Nos | Length | Width | Height | Total Qty
Excavation
|  | Cu-ft | 1 | 18 | 0.4 | 0.5 | 3.6
127.008
| PCC | Sft | 3 | 6 | 0.2 | 1 | 3.6
38.7504
Encasing
|  | Sft | 1 | 18 | 1 | 0.15 | 2.7
29.0628
Chamber
| 300 x 300 | Nos |  |  |  |  | 9
| Pipe Laying | R-m | 1 | 71 | 1 | 1 | 71
Backfilling
| PCC Less | Cu-ft | 3 | 6 | 0.15 | 0.2 | 0.54
| Encasing Less | Cu-ft | 1 | 18 | 0.25 | 0.15 | 0.675
| Chamber Less | Cu-ft | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.3645
55.7248
71.2832
gfgjhfkgj